## Introduction (hidden)
Task
This spreadsheet model calculates the relevant financial indicators, provides a detailed P&L state-ment and optimizes the project's financing structure.
Colour Codes:
Fixed Values:
Input Value:
Input value (indirect):
Selectable options (Drop-Down)

## Eingaben und Ergebnisse
Inputs
2 |  |  | Finanzierung | Fremdkapitalanteil | 80% |  |  | Other | Abschreibung | 16 | Jahre |  | Projektkosten |  | 36813750 | EUR (real)
|  |  |  | Schulden | 29451000 | EUR (real) |  |  | Steuersatz | 13.3% |  |  |  | EPC Contract |  | EUR (real)
|  |  |  | Laufzeit | 15 |  |  |  | Inflation | 2% | p.a. |  |  | Grid Connection |  | EUR (real)
|  |  |  | Tilgungszeit | 13 | years | [7 empty] | Development Costs |  | EUR (real)
| Annuity (yearly) |  |  | Schuldzins | 2.1% | p.a. | [7 empty] | Financing Costs |  | EUR (real)
| Constant Principal |  |  | Tilgungsfreie Anlaufzeit | 2 | Jahre |  |  | Volatility |  |  |  |  | Contingencies |  | EUR (real)
[9 empty] | Feed-in Tariff | 8.93 | ct/kWh
|  |  | Production | Production | 63229900 | kWh |  |  | Degradation
2 |  |  |  | Lifetime | 20 | years |  |  | Nominal Power | 24.6 | [MW] |  |  | Betriebskosten (1.-10. Jahr) | 1824475.49
[14 empty] | Betriebskosten (11.-20. Jahr) | 1995196.22 | EUR (real)
|  |  |  | Optimistic Case | P-50 | [10 empty] | EUR (real)
|  |  |  | Bank Case | P-75 |  |  | Bank Guidelines |  | P-90 | [5 empty] | EUR (real)
|  |  |  | Worst Case | P-90 |  |  |  |  | ADSCR 1.60 | [5 empty] | EUR (real)
DSCR 1.50
|  |  | WACC Parameters | Risk free rate | 1.18% | 10 years German Eurobond (http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/germany/)
|  |  |  | β-coefficient | 1.5 |  |  | Location |  | Freiburg
|  |  |  | Market risk | 5% | of Germany, as of January 2014 (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html)
Ergebnisse
| Parameter |  | Value | Unit |  | Parameter |  | Value | Unit
| Cost of equity |  | 8.68% |  |  | IRR |  | 7.9532 | %
| Shares collected |  | 2945.1 | n |  | IRR of sponsors |  | 17.8606 | %
| WACC |  | 3.416% |  |  | DSCR (Minimum) |  | 1.3155
| NPV (Project) |  | 38279759.2946 | EUR |  | ADSCR |  | 2.343
[6 empty] | LCE |  | 0 | ct/kWh
| Unit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Gewinn & Verlustrechnung
Einnahmen | EUR | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07
Betriebskosten | EUR | 2106964.9998 | 2149104.2998 | 2192086.3858 | 2235928.1135 | 2280646.6758 | 2326259.6093 | 2372784.8015 | 2420240.4975 | 2468645.3075 | 2518018.2136 | 2568378.5779 | 2619746.1494 | 2672141.0724 | 2725583.8939 | 2780095.5718 | 2835697.4832 | 2892411.4329 | 2950259.6615 | 3009264.8547 | 3069450.1518
EBITDA | EUR | 3539465.0702 | 3497325.7702 | 3454343.6842 | 3410501.9565 | 3365783.3942 | 3320170.4607 | 3273645.2685 | 3226189.5725 | 3177784.7625 | 3128411.8564 | 3078051.4921 | 3026683.9206 | 2974288.9976 | 2920846.1761 | 2866334.4982 | 2810732.5868 | 2754018.6371 | 2696170.4085 | 2637165.2153 | 2576979.9182
Depreciations | EUR | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | EUR | 1238605.6952 | 1196466.3952 | 1153484.3092 | 1109642.5815 | 1064924.0192 | 1019311.0857 | 972785.8935 | 925330.1975 | 876925.3875 | 827552.4814 | 777192.1171 | 725824.5456 | 673429.6226 | 619986.8011 | 565475.1232 | 509873.2118 | 2754018.6371 | 2696170.4085 | 2637165.2153 | 2576979.9182
Net financial income | EUR | 618471 | 618471 | 594683.65 | 547108.96 | 499534.27 | 451959.58 | 404384.88 | 356810.19 | 309235.5 | 261660.81 | 316031.88 | 245802.58 | 175573.27 | 105343.96 | 35114.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBT | EUR | 620134.6952 | 577995.3952 | 558800.6592 | 562533.6215 | 565389.7492 | 567351.5057 | 568401.0135 | 568520.0075 | 567689.8875 | 565891.6714 | 461160.2371 | 480021.9656 | 497856.3526 | 514642.8411 | 530360.4732 | 509873.2118 | 2754018.6371 | 2696170.4085 | 2637165.2153 | 2576979.9182
Accounting tax | EUR | 65569.942 | 61114.3431 | 59084.7877 | 59479.4925 | 59781.4851 | 59988.9115 | 60099.8812 | 60112.463 | 60024.6903 | 59834.5559 | 48760.7777 | 50755.1225 | 52640.8414 | 54415.7608 | 56077.6646 | 53911.4441 | 291196.1606 | 285079.5781 | 278840.664 | 272476.9716
Profit after tax | EUR | 1047571.8359 | 976387.3913 | 943962.3956 | 950268.3581 | 955093.1147 | 958407.0413 | 960179.9381 | 960380.9505 | 958978.6579 | 955940.9943 | 779021.848 | 810884.3057 | 841011.3114 | 869368.139 | 895919.3848 | 861310.9712 | 4652267.2931 | 4554546.3051 | 4454870.8974 | 4353201.9815
Cash Waterfall
Revenues | EUR | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07
Betriebskosten | EUR | 2106964.9998 | 2149104.2998 | 2192086.3858 | 2235928.1135 | 2280646.6758 | 2326259.6093 | 2372784.8015 | 2420240.4975 | 2468645.3075 | 2518018.2136 | 2568378.5779 | 2619746.1494 | 2672141.0724 | 2725583.8939 | 2780095.5718 | 2835697.4832 | 2892411.4329 | 2950259.6615 | 3009264.8547 | 3069450.1518
TAX | EUR | 65569.942 | 61114.3431 | 59084.7877 | 59479.4925 | 59781.4851 | 59988.9115 | 60099.8812 | 60112.463 | 60024.6903 | 59834.5559 | 48760.7777 | 50755.1225 | 52640.8414 | 54415.7608 | 56077.6646 | 53911.4441 | 291196.1606 | 285079.5781 | 278840.664 | 272476.9716
CFADS | EUR | 3966902.2109 | 3895717.7663 | 3839505.4206 | 3798236.6931 | 3755486.7597 | 3711225.9963 | 3665424.1931 | 3618050.5155 | 3569073.5329 | 3518461.1793 | 3395913.103 | 3357546.2607 | 3317443.9564 | 3275571.474 | 3231893.4098 | 3162170.3462 | 4652267.2931 | 4554546.3051 | 4454870.8974 | 4353201.9815
Interest | EUR | 618471 | 618471 | 594683.65 | 547108.96 | 499534.27 | 451959.58 | 404384.88 | 356810.19 | 309235.5 | 261660.81 | 316031.88 | 245802.58 | 175573.27 | 105343.96 | 35114.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repayment | EUR | 0 | 0 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow for shareholder | EUR | 3348431.2109 | 3277246.7663 | 979360.2321 | 985666.1946 | 990490.9513 | 993804.8778 | 995577.7746 | 995778.787 | 994376.4944 | 991338.8308 | 814419.6845 | 846282.1422 | 876409.148 | 904765.9756 | 931317.2214 | 3162170.3462 | 4652267.2931 | 4554546.3051 | 4454870.8974 | 4353201.9815

## Berechnungen
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Berechnungen
Year |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Discount rate |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Einnahmen
| verkaufte Energie | kWh |  | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900 | 63229900
| Energiepreis | ct/kWh |  | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93
| Einnahmen | EUR (nominal) |  | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07 | 5646430.07
Expenses
| Investition | EUR (nominal) | 0: 36813750
| Betriebskosten | EUR (nominal) |  | 2106964.9998 | 2149104.2998 | 2192086.3858 | 2235928.1135 | 2280646.6758 | 2326259.6093 | 2372784.8015 | 2420240.4975 | 2468645.3075 | 2518018.2136 | 2568378.5779 | 2619746.1494 | 2672141.0724 | 2725583.8939 | 2780095.5718 | 2835697.4832 | 2892411.4329 | 2950259.6615 | 3009264.8547 | 3069450.1518
| Total | EUR (nominal) | 36813750 | 2106964.9998 | 2149104.2998 | 2192086.3858 | 2235928.1135 | 2280646.6758 | 2326259.6093 | 2372784.8015 | 2420240.4975 | 2468645.3075 | 2518018.2136 | 2568378.5779 | 2619746.1494 | 2672141.0724 | 2725583.8939 | 2780095.5718 | 2835697.4832 | 2892411.4329 | 2950259.6615 | 3009264.8547 | 3069450.1518
EBITDA |  | EUR (nominal) | -36813750 | 3539465.0702 | 3497325.7702 | 3454343.6842 | 3410501.9565 | 3365783.3942 | 3320170.4607 | 3273645.2685 | 3226189.5725 | 3177784.7625 | 3128411.8564 | 3078051.4921 | 3026683.9206 | 2974288.9976 | 2920846.1761 | 2866334.4982 | 2810732.5868 | 2754018.6371 | 2696170.4085 | 2637165.2153 | 2576979.9182
Abschreibung |  | EUR (linear,nominal) |  | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT |  | EUR |  | 1238605.6952 | 1196466.3952 | 1153484.3092 | 1109642.5815 | 1064924.0192 | 1019311.0857 | 972785.8935 | 925330.1975 | 876925.3875 | 827552.4814 | 777192.1171 | 725824.5456 | 673429.6226 | 619986.8011 | 565475.1232 | 509873.2118 | 2754018.6371 | 2696170.4085 | 2637165.2153 | 2576979.9182
Finanzierung
| Eröffnungsbilanz | EUR |  | 29451000 | 29451000 | 29451000 | 27185538.46 | 24920076.92 | 22654615.38 | 20389153.85 | 18123692.31 | 15858230.77 | 13592769.23 | 11327307.69 | 9061846.15 | 6796384.62 | 4530923.08 | 2265461.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eröffnungsbilanz | EUR |  | 29451000 | 29451000 | 29451000 | 27185538.4615 | 24920076.9231 | 22654615.3846 | 20389153.8462 | 18123692.3077 | 15858230.7692 | 13592769.2308 | 11327307.6923 | 9061846.1538 | 6796384.6154 | 4530923.0769 | 2265461.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tilgung | EUR |  | 0 | 0 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 2265461.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zinsen | EUR |  | 618471 | 618471 | 594683.65 | 547108.96 | 499534.27 | 451959.58 | 404384.88 | 356810.19 | 309235.5 | 261660.81 | 316031.88 | 245802.58 | 175573.27 | 105343.96 | 35114.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Höhe der Rate | EUR |  | 618471 | 618471 | 2860145.1885 | 2812570.4985 | 2764995.8085 | 2717421.1185 | 2669846.4185 | 2622271.7285 | 2574697.0385 | 2527122.3485 | 2581493.4185 | 2511264.1185 | 2441034.8085 | 2370805.4985 | 2300576.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einkommen
| Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibung | EUR |  | 3539465.0702 | 3497325.7702 | 3454343.6842 | 3410501.9565 | 3365783.3942 | 3320170.4607 | 3273645.2685 | 3226189.5725 | 3177784.7625 | 3128411.8564 | 3078051.4921 | 3026683.9206 | 2974288.9976 | 2920846.1761 | 2866334.4982 | 2810732.5868 | 2754018.6371 | 2696170.4085 | 2637165.2153 | 2576979.9182
| Zinsen | EUR |  | 618471 | 618471 | 594683.65 | 547108.96 | 499534.27 | 451959.58 | 404384.88 | 356810.19 | 309235.5 | 261660.81 | 316031.88 | 245802.58 | 175573.27 | 105343.96 | 35114.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abschreibung | EUR |  | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 2300859.375 | 0 | 0 | 0 | 0
| PBT | EUR |  | 620134.6952 | 577995.3952 | 558800.6592 | 562533.6215 | 565389.7492 | 567351.5057 | 568401.0135 | 568520.0075 | 567689.8875 | 565891.6714 | 461160.2371 | 480021.9656 | 497856.3526 | 514642.8411 | 530360.4732 | 509873.2118 | 2754018.6371 | 2696170.4085 | 2637165.2153 | 2576979.9182
Versteuerbares Einkommen
| PBT before loss cary forward |  | 0: EUR
| Loss carry forward |  | 0: EUR
| PBT after loss cary forward |  | 0: EUR
| Körperschaftssteuer |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
| Solidaritätszuschlag |  |  | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
| Gewerbeertrag |  |  | 493007.0827 | 459506.3392 | 444246.5241 | 447214.2291 | 449484.8506 | 451044.447 | 451878.8057 | 451973.406 | 451313.4606 | 449883.8788 | 366622.3885 | 381617.4626 | 395795.8003 | 409141.0587 | 421636.5762 | 405349.2034 | 2189444.8165 | 2143455.4748 | 2096546.3461 | 2048699.0349
Tax paid
| Gewerbesteuer |  | % | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3%
| Versteuerbares Einkommen |  | EUR | 493007.0827 | 459506.3392 | 444246.5241 | 447214.2291 | 449484.8506 | 451044.447 | 451878.8057 | 451973.406 | 451313.4606 | 449883.8788 | 366622.3885 | 381617.4626 | 395795.8003 | 409141.0587 | 421636.5762 | 405349.2034 | 2189444.8165 | 2143455.4748 | 2096546.3461 | 2048699.0349
| Tax paid |  | EUR | 65569.942 | 61114.3431 | 59084.7877 | 59479.4925 | 59781.4851 | 59988.9115 | 60099.8812 | 60112.463 | 60024.6903 | 59834.5559 | 48760.7777 | 50755.1225 | 52640.8414 | 54415.7608 | 56077.6646 | 53911.4441 | 291196.1606 | 285079.5781 | 278840.664 | 272476.9716
| Steuern | EUR |  | -427437.1407 | -398391.9961 | -385161.7364 | -387734.7366 | -389703.3655 | -391055.5356 | -391778.9246 | -391860.943 | -391288.7703 | -390049.3229 | -317861.6108 | -330862.3401 | -343154.9589 | -354725.2979 | -365558.9116 | -351437.7593 | -1898248.6559 | -1858375.8966 | -1817705.6821 | -1776222.0633
| Gewinn nach Steuern | EUR | -36813750 | 1047571.8359 | 976387.3913 | 943962.3956 | 950268.3581 | 955093.1147 | 958407.0413 | 960179.9381 | 960380.9505 | 958978.6579 | 955940.9943 | 779021.848 | 810884.3057 | 841011.3114 | 869368.139 | 895919.3848 | 861310.9712 | 4652267.2931 | 4554546.3051 | 4454870.8974 | 4353201.9815
Net cash flow after taxes (CFADS) |  | EUR (nominal) | -36813750 | 3966902.2109 | 3895717.7663 | 3839505.4206 | 3798236.6931 | 3755486.7597 | 3711225.9963 | 3665424.1931 | 3618050.5155 | 3569073.5329 | 3518461.1793 | 3395913.103 | 3357546.2607 | 3317443.9564 | 3275571.474 | 3231893.4098 | 3162170.3462 | 4652267.2931 | 4554546.3051 | 4454870.8974 | 4353201.9815
Net cash flow after taxes (CFADS) |  | EUR (real) | -36813750 | 3966902.2109 | 3895717.7663 | 3839505.4206 | 3798236.6931 | 3755486.7597 | 3711225.9963 | 3665424.1931 | 3618050.5155 | 3569073.5329 | 3518461.1793 | 3395913.103 | 3357546.2607 | 3317443.9564 | 3275571.474 | 3231893.4098 | 3162170.3462 | 4652267.2931 | 4554546.3051 | 4454870.8974 | 4353201.9815
Cash flow for shareholders |  | EUR | -7362750 | 2920994.0702 | 2878854.7702 | 594198.4957 | 597931.458 | 600787.5858 | 602749.3422 | 603798.8501 | 603917.844 | 603087.7241 | 601289.5079 | 496558.0737 | 515419.8021 | 533254.1891 | 550040.6777 | 565758.3098 | 2810732.5868 | 2754018.6371 | 2696170.4085 | 2637165.2153 | 2576979.9182
Eigenkapitalrendite |  |  |  | 0.39673 | 0.391 | 0.080703 | 0.08121 | 0.081598 | 0.081865 | 0.082007 | 0.082023 | 0.081911 | 0.081666 | 0.067442 | 0.070004 | 0.072426 | 0.074706 | 0.076841 | 0.38175 | 0.37405 | 0.36619 | 0.35818 | 0.35
E
DSCR |  |  |  | 6.414 | 6.2989 | 1.3424 | 1.3505 | 1.3582 | 1.3657 | 1.3729 | 1.3797 | 1.3862 | 1.3923 | 1.3155 | 1.337 | 1.359 | 1.3816 | 1.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADSCR |  |  | 1: 2.343
Internal Rate of Return Shareholders |  | % | 1: 17.86%
Internal Rate of Return Project |  | % | 1: 7.953%
Net Present Value Project |  | EUR | 1: 38279759.2946
|  |  | Investition | 7362750 |  | Investition | 7362750 | Euro
|  |  | Ertrag | 26743707.4665 |  | Ertrag | 26743707 | Euro
|  |  | Verzinsung: | 6.6618 |  | Verzinsung: | 6.662 | Prozent
|  |  | DSCR | 2.343 |  | DSCR | 2.34
|  |  | interner Zinsfuß | 7.953% |  | interner Zinsfuß | 7.95 | Prozent
|  |  | Kapitalwert | 38279759.2946 |  | Kapitalwert | 38279759 | Euro
|  |  | Ausschüttung in % des EK | 363.2299 |  | Ausschüttung in % des EK | 363.23 | Prozent

## Data_Sensitivity
Inflation Rate | Variation | ADSCR | DSCR (min) |  | Interest Rate | Variation | ADSCR | DSCR (min) |  | Debt | Variation | ADSCR | DSCR (min) | Maturity | Variation | ADSCR | DSCR (min)
2.1% | 40% | 1.1963 | 1.1228 |  | 7.7% | 40% | 1.0113 | 0.96948 |  | 1.12 | 40% |  |  | 21 | 40%
1.95% | 30% | 1.1837 | 1.1211 |  | 7.15% | 30% | 1.0413 | 1.0033 |  | 1.04 | 30% |  |  | 20 | 33.33% | 1.3868 | 1.3289
1.8% | 20% | 1.1708 | 1.1195 |  | 6.6% | 20% | 1.074 | 1.0389 |  | 0.96 | 20% | 0.96122 | 0.93013 | 19 | 26.67% | 1.3422 | 1.2907
1.725% | 15% | 1.1644 | 1.1186 |  | 6.325% | 15% | 1.0913 | 1.0574 |  | 0.92 | 15% | 1.0013 | 0.97057 | 18 | 20% | 1.2962 | 1.2505
1.65% | 10% | 1.158 | 1.1178 |  | 6.05% | 10% | 1.109 | 1.0765 |  | 0.88 | 10% | 1.0451 | 1.0147 | 17 | 13.33% | 1.2483 | 1.2081
1.575% | 5% | 1.1517 | 1.117 |  | 5.775% | 5% | 1.1273 | 1.096 |  | 0.84 | 5% | 1.0932 | 1.063 | 16 | 6.667% | 1.1983 | 1.1634
1.5% | 0% | 1.1455 | 1.1162 |  | 5.5% | 0% | 1.1455 | 1.1162 |  | 80% | 0% | 1.1455 | 1.1162 | 15 | 0% | 1.1455 | 1.1162
1.425% | -5% | 1.1392 | 1.1153 |  | 5.225% | -5% | 1.1648 | 1.1368 |  | 0.76 | -5% | 1.204 | 1.1749 | 14 | -6.667% | 1.0909 | 1.0663
1.35% | -10% | 1.1336 | 1.1145 |  | 4.95% | -10% | 1.1843 | 1.1581 |  | 0.72 | -10% | 1.2686 | 1.2402 | 13 | -13.33% | 1.0339 | 1.0138
1.275% | -15% | 1.1274 | 1.1137 |  | 4.675% | -15% | 1.2044 | 1.1774 |  | 0.68 | -15% | 1.341 | 1.3103 | 12 | -20% | 0.97388 | 0.95836
1.2% | -20% | 1.1213 | 1.1129 |  | 4.4% | -20% | 1.225 | 1.1962 |  | 0.64 | -20% | 1.4222 | 1.388 | 11 | -26.67% | 0.91162 | 0.89987
1.05% | -30% | 1.1092 | 1.0923 |  | 3.85% | -30% | 1.2681 | 1.2354 |  | 0.56 | -30% | 1.6196 | 1.5766 | 10 | -33.33% | 0.84656 | 0.83817
0.9% | -40% | 1.0978 | 1.0701 |  | 3.3% | -40% | 1.3137 | 1.2767 |  | 0.48 | -40% | 1.8828 | 1.8281 | 9 | -40% | 0.77856 | 0.77307
OPEX | Variation | ADSCR | DSCR (min) |  | CAPEX | Variation | ADSCR | DSCR (min)
2310000 | 40% | 1.0096 | 0.97721 |  | 84686000 | 40% | 0.83722 | 0.79726
2145000 | 30% | 1.0434 | 1.0119 |  | 78637000 | 30% | 0.90162 | 0.85858
1980000 | 20% | 1.0773 | 1.0467 |  | 72588000 | 20% | 0.97394 | 0.93013
1897500 | 15% | 1.0943 | 1.0641 |  | 69563500 | 15% | 1.011 | 0.97057
1815000 | 10% | 1.1113 | 1.0814 |  | 66539000 | 10% | 1.0521 | 1.0147
1732500 | 5% | 1.1284 | 1.0988 |  | 63514500 | 5% | 1.0962 | 1.063
1650000 | 0% | 1.1455 | 1.1162 |  | 60490000 | 0% | 1.1455 | 1.1162
1567500 | -5% | 1.1625 | 1.1335 |  | 57465500 | -5% | 1.2 | 1.1749
1485000 | -10% | 1.1796 | 1.1509 |  | 54441000 | -10% | 1.2602 | 1.2327
1402500 | -15% | 1.1967 | 1.1683 |  | 51416500 | -15% | 1.3274 | 1.2967
1320000 | -20% | 1.2137 | 1.1849 |  | 48392000 | -20% | 1.403 | 1.3688
1155000 | -30% | 1.2476 | 1.2154 |  | 42343000 | -30% | 1.5867 | 1.5437
990000 | -40% | 1.2815 | 1.2458 |  | 36294000 | -40% | 1.8316 | 1.7769
OPEX |  | 1650000 | EUR (real) | 100% |  | CAPEX |  | 60490000 | EUR (real) | 100%
| O&M | 700000 | EUR (real) | 42.42% |  |  | EPC Contract | 52500000 | EUR (real) | 86.79%
| Asset Management | 550000 | EUR (real) | 33.33% |  |  | Grid Connection | 1950000 | EUR (real) | 3.224%
| Lease | 200000 | EUR (real) | 12.12% |  |  | Development Costs | 2500000 | EUR (real) | 4.133%
| Others | 200000 | EUR (real) | 12.12% |  |  | Financing Costs | 1540000 | EUR (real) | 2.546%
[7 empty] | Contingencies | 2000000 | EUR (real) | 3.306%

## Graphs
Sensitivity Analysis
=> lower CAPEX, Interest & OPEX => not realistic / low impact
- what else can be done? => Debt / Maturity
INVESTITION | € | %
WEA inkl. Optionen | 27360000 | 74.3201
Fundamente | 2091000 | 5.6799
Zuwegung, Kranstellflächen | 395000 | 1.073
Erdkabel (In- und Extern) | 833000 | 2.2627
Gutachten, Genehmigungen | 184000 | 0.49981
Ausgleichsmaßnahmen & Entschädigungen | 556000 | 1.5103
Finanzierungsnebenkosten | 1100000 | 2.988
Projektierung | 750000 | 2.0373
Notar, Amtsgericht, etc. | 45000 | 0.12224
Sonstiges, Reserve | 3500000 | 9.5073
SUMME | 36813750 | 100
| 250 | 100.0007

## Weitere Eingaben
[13 empty] | OPEX | Betriebskosten
Input
Projekt / Anlage
Projekt: |  | Nentzelsrode, Thüringen
Gesellschaftsform Betreiber |  |  |  |  | Mittlere Windge- schwindigkeit in Nabenhöhe | m/s | 6.7
Anlagentyp | VESTAS V112-3.075 |  |  |  | Bruttoenergieertrag | kWh/a | 76278100 | 76278100
Anzahl Anlagen |  | 8 |  |  | Park Effizienz |  | 93.8% | 93.8%
Installierte Leistung | MW | 3.075 |  |  | Park Result |  | 71551300
Inbetriebnahme |  | 2015-01-07 |  |  | Sicherheitsabschlag |  | 10%
Preis pro Anlage | € | 3420000 |  |  | Verluste |  | 1.63%
Referenzertrag pro Anlage | kWh | 9712507 |  |  | Nettoenergieertrag | kWh/a | 63229900
[5 empty] | Vollaststunden |  | 2618
Vergütung
Referenzenergieertrag | kWh | 77700056
Energieertrag | kWh/a | 63229900
Energieertrag | kWh/5a | 316149500
Degression |  | 0%
SDL-Bonus | €cent/kWh |  |  |  | Einnahmen Vergütung | €/a | 5646430.07
Repowering-Bonus | €cent/kWh
Vergütung | €cent/kWh | 8.93
Vergütung total | €cent/kWh | 8.93
Grundvergütung | €cent/kWh | 0
Investition
WEA, inkl. Trafo, Transport, Montage | € | 27360000
Fundament | € | 2091000
Zahlung GU | € | 0 |  | ca.9% seiner Leistungen (Int., ext. Verkabelung; Übergabestation, Netzanschluss, Zuwegung, Kranstellflächen, Versicherung, Ausgleichsmaßnahmen)
Zuwegung (Ausbau vorhandene Wege) | € | 15000 |  | Länge [km] | 1 | Preis pro km [€] | 25000
Zuwegung (neu Errichtung) | € | 0 |  | Länge [km] |  | Preis pro km [€] | 65000
Kranstellflächen | € | 480000 |  | Anzahl | 8 | Preis pro Fläche [€] | 60000
Interne Verkabelung | € | 201710 |  | Länge [km] | 2.3 | Preis pro km [€] | 87700
Externe Verkabelung | € | 631440 |  | Länge [km] | 7.2 | Preis pro km [€] | 87700
Übergabestation | €
Netzanschluss | € | 2000 |  | an TEN Thüringer Energienetze
SDL-Anlagenzertifikat; Konformitätserklärung | € | 25000
Projektierung | € | 300000
Windgutachten | € | 10000 | Pro Stück € |  | 5000 |  | 17500 | 9000
Faunistisches Gutachten | € | 25000 | Pro Stück € |  | 25000
Schall-, Schattengutachten | € | 10000 | Pro Stück € |  | 5000
UVP/LBP | € | 15000 | Pro Stück € |  | 7500
Baugenehmigung nach BImSchG | € | 120000 | Pro WEA € |  | 15000
Standortrechte | €
180000
Entschädigung Repowering | € | 0
Entschädigung externe Kabeltrasse | € | 396000 |  | Länge [km] | 7.2 | Preis pro km [€] | 55000
Entschädigung Ernteausfall | € | 10000 |  | Fläche ha | 5 | Preis pro ha [€] | 2000
Ausgleichsmaßnahmen | € | 150000 | Pro WEA € |  | 20000
Versicherung | € | 15000
Rechtsberatung, Notar, Amtsgericht | € | 15000
Abnahmegutachten | € | 40000 | Pro WEA € |  | 5000
Vorfinanzierung | €
Strukturierungsgebühr Bank | € | 100606 |  | 1% FK
Bereitstellungsprovision | € | 240000
Avalprovision | € |  |  | 1,5%-2% Bürgschaftsbetrag
Reserve | € | 1500000 |  |  | Projekt: | 30840150 | 94% |  | WEA: | 29451000 | 80%
[5 empty] | Projektentwicklung: | 1968520.2128 | 6% |  | Infrastruktur: | 5153925 | 14%
Gesamt | € | 36813750 | [6 empty] | Projektentwicklung: | 2208825 | 6%
36813750
Spezifischer Kaufpreis | €/kWh | 0.029111
Abschreibungsfähige Investitionskosten | € | 36813750
Finanzierung
Betriebskosten
[5 empty] | Wartungskosten: | 0-10 24,1 Euro/MWh ; 11-20 26,8 Euro/MWh
Wartung (Vollwartung) (1.-10. Jahr) | €/a | 1523840.59 | €/kWh |  | 0.0241 | [5 empty] | Wartung (Vollwartung) (1.-10. Jahr) | €/a | 1523841 | 0.0241 | €/kWh
Wartung (Vollwartung) (11.-20. Jahr) | €/a | 1694561.32 | €/kWh |  | 0.0268 | [5 empty] | Wartung (Vollwartung) (11.-20. Jahr) | €/a | 1694561 | 0.0268 | €/kWh
Pachten | €/a | 246000 |  |  | 10 | €/kW |  |  |  |  | Pachten | €/a | 246000
Konzept Rückenwind | €/a | 50000 | [8 empty] | Konzept Rückenwind | €/a | 50000
Abschaltungskosten, Altanlagen | €/a | 73434.9 | [8 empty] | Abschaltungskosten, Altanlagen | €/a | 73435
Jahresabschluss, Steuerberatung | €/a | 24000 | Pro WEA € |  | 3000 | [5 empty] | Jahresabschluss, Steuerberatung | €/a | 24000
Versicherungen | €/a | 40000 | Pro WEA € |  | 5000 | Bauherren-, Betreiberhaftpflicht; Maschinen-, MBU-Versicherung |  |  |  |  | Versicherungen | €/a | 40000
Rückbaurückstellungen | €/a | 49200 | Pro MW € |  | 40000 | [5 empty] | Rückbaurückstellungen | €/a | 49200
Strombezug | €/a | 24000 | Pro WEA € |  | 3000 | [5 empty] | Strombezug | €/a | 24000
Diverses | €/a | 40000 | Pro WEA € |  | 5000 | [5 empty] | Diverses | €/a | 40000
[7 empty] | Betriebskosten (1.-10. Jahr) | 1824475.49
Inflation (Basis 2014) |  | 2% |  |  | Destatis |  | Betriebskosten (11.-20. Jahr) | 1995196.22 |  |  | Summe | €/a | 2070476
[7 empty] | Pachten | 246000
Steuern
Gewerbesteuer |  | 13.3%
Freibetrag | € | 0
Steuermesszahl |  | 3.5%
Hebesatz Standortgemeinde |  | 380%
Hamburg
Körperschaftssteuer |  | 15%
Solidaritätszuschlag |  | 5.5%
Sonstiges
Erwartete Eigenkapitalverzinsung |  | 4%
WACC |  | 0%
Note on D34: Autor: Kosten (70-100 €/kW) 85€/kW x 3.075 kW x 8 Quelle:http://www.rosolarwiki.de/wiki/Investitionskosten_Windkraft
Note on G44: Autor: Bei über 20 MW doppelte Kabelführung
Note on H97: Autor: Quelle: Deutsche WindGuard - Kostensituation der Windenergie an Land in Deutschland
Note on D104: Autor: Abschaltung: Häufigkeit*Vollaststunden[h]*Anlagenleistung[kw]*(Vergütung+Bonus)[€/kWh]