## Wind farm
| Service | Amount | Unit | Pruchase price net
Urban planning |  |  |  |  | assumption: not needed
| Bebauungsplan / Development plan | 1 | psch | 40000
| Flächennutzungsplan / Land use plan | 1 | psch | 10000
Sum urban planning
Reports
| Avifaunistische Untersuchungen / Avifaunistic studies | 1 | psch | 30000
| Fledermäuse / Bats studies | 1 | psch | 12000
| Lärm / Noise studies | 1 | psch | 12500
| Schattenschlag / Shadow studies | 1 | psch | 3750
| 1. Ertragsgutachten / 1. Yield assessment | 1 | psch | 7000
| 2. Etragsgutachten / 2. Yield assessment | 1 | psch | 7000
| Visualisierung für Denkmalschutz und Landschaftsbild / Visualisation for monument protection and landscape | 1 | psch | 5000
| Baugrundgutachten / ground survey | 1 | item | 3000€ per wind farm plus 3000€ per turbine
| zusätzliche Tiefen-Bohrungen - Gutachten/Standort / additional report for deep drilling | 1 | item | 5000
| Turbulenzgutachten / Turbulence report | 1 | psch | 2000
| Eiswurfgutachten / Ice detection report | 1 | psch | 4000
| Brandschutz / Fire protection report | 1 | psch | 3000
| Brandschutz Prüfung / Fire protection test | 1 | psch | 2500
Sum reports
Permit
| BImSch-Gebühr/Standort / Permitting fee | 1 | item | see permit per turbine | assumption: 0.5% of turbine costs OBS: fees per turbine
| Ausgleichszahlung Zuwegung und Trasse / Compensation for roads and cables | 1 | psch | 15500
| Gebühr Zuwegung und Kabeltrasse / Permitting fee for roads and cables | 1 | psch | 3500
| Unterlagen für Genehmigung Fachgutachter / Documentation for permit from specific consultants | 1 | psch | 54000
| Gebühren Diverses / Miscellaneous fees | 1 | psch | 5000
Sum permit
Miscellaneous
| Katasterplan, Grundbuchauszüge, etc / Land certificates and land ownership | 1 | psch | 2000
| Vermessung / Surveying | 1 | psch | 3000 € per turbine plus 110€ pro Km roads or cables
| juristische Beratung / legal consultancy | 1 | psch | 270€ per hours
| Notar Dienstbarkeiten / Notaral easements | 1 | item | 1000 | assumption: 1 easement per land parcel
Sum miscellaneous
Planning
| E-Planung / electrical planning | 1 | psch | 2000€ per grid connection plus 500€ per turbine
| SDL Anlagen Gutachten / report on system services | 1 | psch | 400€ per grid connection plus 1400€ per turbine
| Vorplanung Einspeisetrasse / Pre-planning cable road | 1 | psch | 11000€ per km
| SDL Konformitätsprüfung / Planning of system services conformity testing | 1 | psch | 25000 per grid connection und 200€ per turbine
Sum planning
Construction phase
Turbine | WEA-Anlage / Turbine | 1 | item | see table Turbine prices
| Netzwerkbasierte sichtweitenabhängige Intensitätsregulierung der Flugbefeuerung / specific lighting regulations | 1 | item | 14500
| MS-Transformator und MS- Schaltanlage 30 kV Aufpreis gegenüber 10 kV-Variante / Transformer 30 kV | 1 | item | 28000
| Verlängerte Gewährleistung für die WEA auf bis zu insgesamt 5 Jahre ab Abnahme / Extended warranty for turbine up to 5 years from commissioning | 1 | item | 38.000,- / turbine / year
| Mehrpreis für Tageskennzeichnung anstelle der Ausführung mit Rotorblätter mit je einem 6m Farbfeld in orange/rot an den Spitzen der Rotorblätter, sowie Tageskennzeichnung der Gondel mit weißblitzendem Mittelleistungsfeuer mit einer mittleren Lichtstärke von 20.000cd / Surcharge for daytime marking instead of the version with rotor blades with a 6m colour field in orange/red at the tips of each rotor blade, as well as daytime marking of the nacelle with white flashing medium-power beacon with an average light intensity of 20,000cd | 1 | item | 9120
| Baustellenbewachung ab Lieferung der Hauptkomponenten Stahlrohrturm, Maschinenhaus und Rotorblätter bis zur vollständigen Errichtung der letzten WEA / Construction site security from the delivery of the components until the construction of the last turbine | 1 | item | incl.
| Kundenschulung in der WEA-Academy München Anlagenbeschreibung und Betriebsführung für maximal 3 Personen / customer training | 1 | item | incl.
| Sicherheits Set bestehend aus: / Security set of: 1 x Schutzhelm Gelb mit Gabelkinnriemen 1 x Auffanggurt 1 x Verbindungsmittel Y-Seil 1,8m 1 x Halteseil 2m 1 x Bandschlinge 30KN 0,6m 1 x Fallschutzläufer – Aufklappbar | 1 | set | 1500
| Feuerlöscher / Fire extinguisher | 1 | item | 50
| Eiswarnsensor / Ice warning detector | 1 | item | 8000
| Brandmeldeanlage im Maschinenhaus und Turmfuß der WEA / Fire detection system in tower | 1 | item | 700
| Feuerlöschsystem im Maschinenhaus und Turmfuß der WEA / Fire extingush ssytem in tower of turbine | 1 | item | 25000
| Kundenlogo auf dem Maschinenhaus inkl. Layout, Druck und Anbringung / logo of sustomer on nacelle | 1 | item | 4000
| Einbruchmeldeanlage WEA / Burglar alarm system in turbine | 1 | item | 2000
| Schattenwurfabschaltmodul / Shadow cut-off module | 1 | item | 12.000,- €/Wind farm plus 1.000,-€/ turbine
| Rotorblatt Eis Warnsensor Premium / Premium ice detector on blades | 1 | turbine | 30700
| Tageskennzeichnung Blätter R/W/R - Ausführung der Rotorblätter von Blattspitze am mit 6m verkehrsrot (RAL 3020), 6m lichtgrau (RAL 7035), 6m verkehrsrot (RAL 3020), / daytime lighting | 1 | rotor blade | 1000
| Tageskennzeichnung der Gondel durch rote Streifen / Daytime lighting red stripes on nacelle | 1 | Nacelle | zu recherchieren
| Nachtkennzeichnung Gondel / Gefahrfeuer „W rot“ 100cd / 2 Std. USV / nighttime lighting | 1 | Nacelle | 2000
| GPS-Synchronisation der Gefahrfeuer / GPS synchronisation of lighting | 1 | Wind farm | zu recherchieren
| Condition Monitoring System (CMS) | 1 | turbine | 5000
| Tageskennzeichnung Turm mit rotem Streifen | 1 | item | zu recherchieren
| Nachtkennzeichnung Turm mit roter Befeuerung (zwei Befeuerungsebenen) | 1 | item | 3000
| Einzelblattmontage | 1 | item | 1,1% of turbine price
| Bedarfgerechte Nachtkennzeichnung / Demand-led night-time labelling |  | item | 25.000,00,- € per turbine
| WU-Bodenplatte | 1 | item | zu recherchieren
| Fledermausabschaltmodul / Bat curtailment module | 1 | item | 50000
| Bohrungen Batcoder | 1 | item | incl.
| Niederschlagssensor | 1 | item | incl.
| Dienstbarkeit Wegebau / easement roads | 1 | land parcel | 750
Miscellaneous | Kampfmitteluntersuchung / Investigation of explosive ordnance | 1 | psch | zu recherchieren
| SiGeKo | 1 | psch | 5000 € per wind farm plus 500 € per turbine
| Ausführungsplanung Zuwegung - LV Erdarbeiten | 1 | psch | 7500
| Baubegleitung Baugrundgutachter / Construction supervision soil surveyor (compulsory) | 1 | psch | 2200€ per turbine
| Prüfingenieur Statik (Auflage BImSch-Genehmigung) / Structural engineer (compulsory) | 1 | psch | 15000
| Abnahme Gutachter (Auflage BImSch-Genehmigung) / Construction pproval studies (compulsory) | 1 | psch | 2800€ per turbine
| Prüfingenieur Baugrund (Auflage BImSch-Genehmigung) / Test engineer building ground (compulsory) | 1 | psch | 5000
| Strukturierungsgebühr Bank / Structuring fee bank |  |  | 300000
Grid connection | Externe Parkverkabelung Material Kabel siehe seperate Tabelle / external cabeling route --> see cable prices | 1000 | m | ?
| Spliceboxen / Splice boxes | 1 | item | 100
| Übergabestation incl Schaltanlage gemäß Anforderungen Stadtwerke Flensburg / Transmission station including switchgear | 1 | item | 150000
| Kabelverlegung Bagger / Cable installation excavator | 1 | m | 35
| Kabelverlegung Grabenfräse / Cable installation trench cutting machine | 1 | m | 27
| Kabelverlegung Kabelpflug / cable installation cable plough | 1 | m | 21
| Kabelverlegung Bohrspühlung / Cable installation drilling | 1 | m | 223
| Drainagen / Draining | 1 | m | 6.5
| Parkverkabelung Material Kabel siehe seperate Tabelle / Material for cable installation see table cable prices |  | m | -
| Kabelprüfung pro Kabelstrecke pro Phase zwischen zwei Endverschlüssen / Cable check per cable route pro phase between two cable terminations | 1 | psch | 500
| Parkverkabelung Material Muffen oder Endverschlüsse pro Stück (d.h. pro Phase) / Wind farm cable material muffles or cable terminations per item (that means per phase) | 1 | m | 350
| Netzverträglichkeitsprüfung Netzbetreiber / Grid compatibility test of grid operator | 1 | psch | 0
| Internet Anschluß / internet connection | 1 | psch | recherchieren
Sum construction phase
Compensation measures
Rückbau Schotterflächen / Deconstruction gravel surface
| Aufforstungsmaßnahmen / Afforestation measures for wind in forest projects | 1 | item | 500 € per m²
Aufforstung Ersatzmaßnahme / Afforestation replacement measures
| Landschaftsbildabgabe / Landscape tax | 1 | item | 20.000,00 € per turbine
Obstbaum / Trees
| compensation measures for soil sealing and intervention in the ecosystem | 1 | item | 25.000 € per wind farm or individual research
Laubbaum
Wiese Einsäen
| Fledermaus-Monitoring pro WEA und Jahr / Bat monitoring per turbine per year | 1 | item | 2000
| Fledermaus-Monitoring Bericht Erstellung / Bat monitring report | 1 | item | 5000
Sum compensation measures
Civil engineering
| Ausführung der erforderlichen Arbeiten für die Gründung der WEA für das WEA-Fundament (Aushub und Wiederverfüllen / entsprechend dem Baufortschritt) inkl. Sauberkeitsschicht / Construction work for foundation of turbine |  |  | 5000€ per turbine
| Herstellen des Natur-Schotter Planums unter Einhaltung der Vorgaben des AUFTRAGNEHMERS und des Bodengutachtens | 1 | Stück | 940€/WEA pro 20cm
| Erstellung der Flachfundament auftriebssicheres | 1 | Stück | Standartfundament plus 20%
| Erstellung der Standartflachfundament | 1 | Stück | zu recherchieren
| Sauberkeitsschicht 20cm Magerbeton | 1 | Stück | zu recherchieren
| Erstellung Passive Drainage als Ersatz für Auftriebsicherung | 1 | Stück | zu recherchieren
| Beton Pfahlgründung incl TÜV Gutachten zusätzlich zur Flachgründung ohne Auftrieb | 1 | Stück | zu recherchieren
| Schottersäulen | 1 | m | zu recherchieren
| Wegebau und Kranstellflächen Naturschotter | 1 | Stück | zu recherchieren
| Wegebau und Kranstellflächen Schlacke | 1 | Stück | zu recherchieren
| Wegebau und Kranstellflächen Ziegelrecycling | 1 | Stück | zu recherchieren
| Wegebau und Kranstellflächen Beton Recycling | 1 | Stück | zu recherchieren
| Wegebau und Kranstellflächen Asphalt | 1 | Stück | zu recherchieren
| Wiederaufbereitung (Reparieren / Glätten / Herstellen der Festigkeit) der Kranstellflächen und Zuwegungen nach erfolgter Errichtung der WEA. | 1 | Stück | Im Preis enthalten
| Winterdienst für die Erreichbarkeit aller WEA Standorte und die volle Nutzbarkeit der Stellflächen | 1 | Stück | zu recherchieren
| Parkinterne Beschilderung ab Baustelleneinfahrt gem. SiGeKo (Einfahrt / Ausfahrt / Tempolimit, Leitbeschilderung (Pfeile) u.a. an Gabelungen und Kreuzungen zu den einzelnen WEA Standorten sowie dem Baustellenbüro / Sammelplatz, Kennzeichnung der Rettungswege) pro Schild | 1 | Stück | 120
Summe Tiefbaumaßnahmen
Logistics |  |  |  |  | Assumption: not necessary to include
| Transportstudie für die Identifikation von Hindernissen und Definition der baulichen Maßnahmen | 1 | Stück | Im Preis enthalten
| Einholen der Fahrgenehmigungen und Durchführung der Streckenplanung von der Produktionsstätte über Autobahnen, überregionale und regionale Landstraßen und Kreisstraßen bis zur Einfahrt in den Windpark | 1 | Stück | Im Preis enthalten
| Kostenübernahme, Organisation und Abbau von nicht genehmigungspflichtigen Hindernissen (Schilder, Poller) von der Produktionsstätte bis zum Verlassen der öffentlichen Straße | 1 | Stück | Nach Aufwand
| Kostenübernahme und Organisation der nötigen Polizeibegleitung und zusätzlichen Eigenbegleitung BF3 sowie Beifahrer für die gesamte Fahrstecke gem. Auflage der Transportgenehmigung | 1 | Stück | Im Preis enthalten
| Brückenberechnung auf der Wegeroute (Statik) | 1 | Stück | Nach Aufwand
| Umsetzung der baulichen Maßnahmen. Abbau, Umbau oder Rückbau Hindernisse (Ampeln, Zäune, Bäume, Kreisverkehre, Leitplanken etc.). an Transportstraßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) für den Transport der WEA Komponenten gemäß Transportstudie sowie der genehmigungsbedingten Auflagen ab Verlassen der dem Windpark nächstgelegenen Autobahnausfahrt | 1 | Stück | Nach Aufwand
| Verkehrssicherungspflicht sowie verkehrssichere Beschilderung der Baustelleneinfahrt (Einfahrt / Ausfahrt / Tempolimit) ggf. Reinigung verschmutzter Fahrbahn (Öffentlicher Streckenabschnitt) in Baustellen- Ein- und Ausfahrtsbereichen. | 1 | Stück | Nach Aufwand
| Vorhalten von zusätzlichen Zug- und Schubfahrzeugen im Windpark in Absprache mit dem AUFTRAGNEHMER zur Bewältigung von Steigungen über 10% | 1 | Stück | Nach Aufwand
| Transportversicherung für den Transport der Anlagen und aller Komponenten von der Produktionsstätte bis zum Errichtungspunkt | 1 | Stück | Im Preis enthalten
Summe Logistik
Gesamt

## Turbine prices
Manufacturer | Type of turbine | Hub hight (m) | Rotor diameter (m) | Capacity (MW) | Turbine price* | standart flat foundation
[6 empty] | Concrete (m³) | Steel (t)
*all prices are fictional and are not representing the actual market prices
Nordex | N133 | 82.5 | 133.2 | 4.8 | 5600000 | 1200 | 200
Nordex | N133 | 110 | 133.2 | 4.8 | 5800000 | 1300 | 200
Nordex | N133 | 125.4 | 133.2 | 4.8 | 5900000 | 1400 | 200
Nordex | N133 | 164 | 133.2 | 4.8 | 6200000 | 1600 | 200
Nordex | N149 | 104.7 | 149.1 | 5.7 | 6600000 | 1400 | 200
Nordex | N149 | 125.4 | 149.1 | 5.7 | 6800000 | 1500 | 200
Nordex | N149 | 164 | 149.1 | 5.7 | 7000000 | 1700 | 300
Nordex | N163 | 118 | 163 | 5.7 | 6800000 | 1500 | 200
Nordex | N163 | 164 | 163 | 5.7 | 7200000 | 1700 | 300
Nordex | N163 | 118 | 163 | 7 | 7800000 | 1600 | 200
Nordex | N163 | 164 | 163 | 7 | 8200000 | 1800 | 300
Nordex | N175 | 179 | 175 | 6.8 | 8200000 | 1900 | 300
Vestas | V150 | 105 | 150 | 5.6 | 6500000 | 1400 | 200
Vestas | V150 | 125 | 150 | 5.6 | 6700000 | 1500 | 200
Vestas | V150 | 148 | 150 | 5.6 | 6900000 | 1600 | 200
Vestas | V150 | 169 | 150 | 5.6 | 7000000 | 1700 | 300
Vestas | V162 | 119 | 162 | 5.6 | 6800000 | 1500 | 200
Vestas | V162 | 148 | 162 | 5.6 | 7000000 | 1600 | 200
Vestas | V162 | 169 | 162 | 5.6 | 7100000 | 1700 | 300
Vestas | V162 | 119 | 162 | 6 | 7100000 | 1500 | 200
Vestas | V162 | 169 | 162 | 6 | 7400000 | 1800 | 300
Vestas | V162 | 119 | 162 | 6.2 | 7200000 | 1500 | 200
Vestas | V162 | 148 | 162 | 6.2 | 7400000 | 1700 | 300
Vestas | V162 | 169 | 162 | 6.2 | 7600000 | 1800 | 300
Vestas | V162 | 119 | 162 | 7.2 | 8000000 | 1600 | 200
Vestas | V162 | 169 | 162 | 7.2 | 8300000 | 1800 | 300
Vestas | V172 | 164 | 172 | 7.2 | 8400000 | 1800 | 300
Vestas | V172 | 175 | 172 | 7.2 | 8500000 | 1900 | 300
Vestas | V172 | 199 | 172 | 7.2 | 8700000 | 2000 | 300
Enercon | E-138 EP3 E3 | 81 | 138 | 4.26 | 5200000 | 1200 | 200
Enercon | E-138 EP3 E3 | 111 | 138 | 4.26 | 5500000 | 1300 | 200
Enercon | E-138 EP3 E3 | 131 | 138 | 4.26 | 5600000 | 1400 | 200
Enercon | E-138 EP3 E3 | 160 | 138 | 4.26 | 5800000 | 1500 | 200
Enercon | E-160 EP5 E3 | 99 | 160 | 5.56 | 6600000 | 1400 | 200
Enercon | E-160 EP5 E3 | 120 | 160 | 5.56 | 6700000 | 1500 | 200
Enercon | E-160 EP5 E3 | 166 | 160 | 5.56 | 7100000 | 1700 | 300
Enercon | E-160 EP5 E3 R1 | 99 | 160 | 5.56 | 6600000 | 1400 | 200
Enercon | E-160 EP5 E3 R1 | 120 | 160 | 5.56 | 6700000 | 1500 | 200
Enercon | E-160 EP5 E3 R1 | 160 | 160 | 5.56 | 7000000 | 1700 | 300
Enercon | E-160 EP5 E3 R1 | 166 | 160 | 5.56 | 7100000 | 1700 | 300
Enercon | E175 | 112 | 175 | 6 | 7100000 | 1500 | 200
Enercon | E175 | 132 | 175 | 6 | 7300000 | 1600 | 200
Enercon | E175 | 162 | 175 | 6 | 7500000 | 1800 | 300

## Cable prices
Spannungsebene | Typ | Querschnitt | Hohlpreis 2014 [€/km] | Alu Zahl | Kupferzahl | Strom im Dreieck in Erde (A)
Mittelspannung 12/20 kV | NA2XS(F)2Y | 1x150 RM/25 | 2250 | 435 | 283 | 352
Mittelspannung 12/20 kV | NA2XS(F)2Y | 1x185 RM/25 | 2500 | 536.5 | 283 | 396
Mittelspannung 12/20 kV | NA2XS(F)2Y | 1x240 RM/25 | 2590 | 696 | 283 | 455
Mittelspannung 12/20 kV | NA2XS(F)2Y | 1x300 RM/25 | 2950 | 870 | 283 | 510
Mittelspannung 12/20 kV | NA2XS(F)2Y | 1x400 RM/35 | 3290 | 1160 | 394 | 564
Mittelspannung 12/20 kV | NA2XS(F)2Y | 1x500 RM/35 | 3850 | 1450 | 394 | 634
Mittelspannung 12/20 kV | NA2XS(F)2Y | 1x630 RM/35 | 4415 | 1827 | 394 | 668
Mittelspannung 12/20 kV | NA2XS(F)2Y | 1x800 RM/35 | 5800 | 2320 | 394 | 734
Mittelspannung 12/20 kV | NA2XS(F)2Y | 1x1000 RM/35 | 7300 | 2900 | 394 | 852

## O&M
O&M
Maintenance | 0.5%
Reserves for repairs | 0.2%
Insurance | 0.3%
Commercial management | 0.2%
Technical management and surveillance | 0.2%
Miscellaneous | 0.2%
O&M-total | 1.6%

## Compensation for land owners
Compensation for land owners
| min | max
Turbine | 25000 | 100000
m cable | 4 €/m + 300€ one time payment per land owner
Crop loss/ha | 10000